Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

Formularz cenowy do Zapytania ofertowego DE-WZP.262.22.2018.MG

| L.p. | Nazwa i opis produktu | Oferowany model/nazwa/ symbol/ producent*/ parametry | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (D x E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Klimatyzator typu split firmy Fujitsu ASYG14LM + AOYG14LM – komplet składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym; Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne spełniające następujące parametry: moc chłodnicza 4,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 5,0 kW (+/- 0,25 kW) | Komplet składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej: ……………………………..………..… ………..………… moc chłodnicza: ……… kW moc grzewcza: ………kW | 1 |  |  |
| 2 | Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG18LAT3 (jednostka zewnętrzna) + 2 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne typ 1) + 1 sztuka ASYG12LM (jednostka wewnętrzna typ 2) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 6,8 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 8,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza 3,5 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 3,8 kW (+/- 0,25 kW) | Jednostka zewnętrzna: ………………………………………… …………………… moc chłodnicza: ……… kW moc grzewcza: ………kW | 1 |  |  |
|  |  | Jednostka wewnętrzna typ 1: ………………………………………… …………………… moc chłodnicza: ……… kW moc grzewcza: ………kW | 2 |  |  |
|  |  | Jednostka wewnętrzna typ 2: ………………………………………… …………………… moc chłodnicza: ……… kW moc grzewcza: ………kW | 1 |  |  |
| 3 | Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG30LAT4 (jednostka zewnętrzna) + 4 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiającym dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 10,1 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 12,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW) | Jednostka zewnętrzna: ………………………………………… …………………… moc chłodnicza: ……… kW moc grzewcza: ………kW | 1 |  |  |
|  |  | Jednostka wewnętrzna: ………………………………………… …………………… moc chłodnicza: ……… kW moc grzewcza: ………kW | 4 |  |  |
| 4 | Dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych |  | 1 |  |  |
| RAZEM CENA CAŁKOWITA BRUTTO (całkowita wartość zamówienia, w tym koszt urządzeń, ich dostawy, montażu i uruchomienia) |  |

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt. Należy wypełnić kolumnę wpisując oferowany model / nazwę/ symbol/ producenta zaoferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

UWAGA:

Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

  - ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,

  - ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena jednostkowa brutto zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie ww. cen za faktyczny zakres realizacji przedmiotu umowy.

…............................................      	            ..........................................................................

(miejscowość, data)                                   (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego               przedstawiciela Wykonawcy)